«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель _________________

131 к.(3 экз.)	      	«____»__________________ 20    г.

## Тел. 13-45; 279-07-82	                       БАЛАНС

водопотребления и водоотведения на 20     г.                                                     М.П.

____________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, адрес объекта печатными буквами)

| № п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Коли-чество | Норма расхода | Рабочихдней в году | Общее водопотребление | Общее водоотведение | Распределение объема сточных вод по выпускам ( %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суточн расход, м3/сут | Месячн. расход, м3/мес | Годовой расход, м3/год | Суточн. расход, м3/сут | Месячн. расход, м3/мес | Годовой расход, м3/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Примечание:

1. Нормы расхода воды для хозяйственно-питьевых нужд потребителей предприятия принять в соответствии со Сводом правил (СП 30.13330.2020)

«Внутренний водопровод и канализация зданий» и СНиП 2.04.01-85*.

2. Не допускается использование воды питьевого качества для тех процессов и оборудования, для которых качество воды специально не оговорено.

3. Нормы расхода воды для технических нужд принять:

- по видам технологического оборудования, для отдельных агрегатов, аппаратов, машин и механизмов – по данным организаций-разработчиков или заводов-

изготовителей в соответствии с техническими паспортами, инструкциями по эксплуатации или другими сопровождающими документами;

- на технологический процесс – в соответствии с технологическими нормами.

Исполнитель  ______________________________________