Руководитель

«____»__________________ 202   г.

## БАЛАНС

водопотребления и водоотведения на 20    г.                                     М.П.

_____________________________________________________

(наименование предприятия печатными буквами)

| № п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Коли-чество | Норма расхода | Число рабочих дней в году | Общее водопотребление | Общее водоотведение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Суточн. Расход, м3/сут | Месячн. Расход, м3/мес. | Годовой Расход, м3/год | Суточн. Расход, м3/сут | Месячн. расход, м3/мес. | Годовой расход, м3/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Наименование степени благоустройства согласно Постановлению Госкомитета РБ по тарифам от 29.09.16г №120: -ж.дом по адресу ул.__________ (к-во этажей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ś общ, м² ______ Ś жил. общ, м²___ Ś неж. общ, м²___ |
|  | - жители | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - общедомовые площади (ОДП) | м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - нежилые помещения (согласно примечанию): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по жилому дому: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по абоненту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. Нормы расхода воды для хозяйственно-питьевых нужд потребителей предприятия принять в соответствии со Сводом правил (СП 30.13330.2020)

«Внутренний водопровод и канализация зданий» и СНиП 2.04.01-85*.

2. Не допускается использование воды питьевого качества для тех процессов и оборудования, для которых качество воды специально не оговорено.

3. Нормы расхода воды для технических нужд принять:

- по видам технологического оборудования, для отдельных агрегатов, аппаратов, машин и механизмов – по данным организаций-разработчиков или заводов-

изготовителей в соответствии с техническими паспортами, инструкциями по эксплуатации или другими сопровождающими документами;

- на технологический процесс – в соответствии с технологическими нормами.

Исполнитель  ______________________________________